| Simulacro | D421 |
| --- | --- |
| Categoría | Respuesta de Emergencia |
| Tipo | Contingencias |
| Tema | Corte del suministro eléctrico |
| Nivel de protección | 1 a 3 |
| Referencias | 1. Plan de protección de la instalación portuaria 2. Instrucciones, disposiciones y memorandos de protección pertinentes de la instalación portuaria 3. Parte 1: Pautas para la Realización de Simulacros de Protección Marítima del Volumen I del Manual de Simulacros y Ejercicios de Protección Marítima para Instalaciones Portuarias de APEC 4. Código PBIP |

INTRODUCCIÓN

1.	La continuidad del suministro eléctrico es un factor importante para las medidas de protección de toda instalación portuaria. Cuando el suministro municipal no siempre es confiable, la mayoría de las instalaciones portuarias cuenta con generadores de emergencia para sus servicios esenciales. Es importante que las medidas de protección se consideren dentro de los servicios esenciales que tomarán electricidad de los generadores de emergencia. Sin embargo, es posible que, por distintas limitaciones, no haya suficiente energía eléctrica para los servicios de protección, por lo cual, las instalaciones portuarias que tengan esas restricciones deben incorporar medidas de protección alternativas ante un corte del suministro eléctrico en su plan de protección para los servicios que se vean afectados.

2.	El simulacro requiere que el personal de seguridad responda ante un corte del suministro eléctrico desde el punto de vista de la protección poniendo en práctica medidas de protección adicionales, de acuerdo con el plan de protección de la instalación portuaria.

PROPÓSITO DEL SIMULACRO

3.	Objetivo general

Poner en práctica la(s) medida(s) de protección alternativa(s) de la instalación portuaria para los servicios de protección que se vean afectados en caso de un corte del suministro eléctrico.

4.	Objetivos específicos

a.	Validar los procedimientos de respuesta de protección ante un corte del suministro eléctrico.

b.	Hacer que el personal de seguridad practique cómo responder ante un corte del suministro eléctrico.

c.	Concientizar sobre el mayor riesgo de amenazas contra la protección marítima durante un corte del suministro eléctrico.

d.	Respetar o mejorar los tiempos de respuesta de referencia especificados para el simulacro.

LOGROS REQUERIDOS

5.	Una vez concluido el simulacro, el personal de seguridad de la instalación portuaria podrá:

a.	adoptar todas las medidas de protección adicionales en respuesta a un corte del suministro eléctrico.

b.	formular comentarios sobre todos los aspectos de los procedimientos para garantizar la protección de la instalación portuaria ante un corte del suministro eléctrico.

c.	reconocer los riesgos adicionales de amenazas contra la protección marítima durante un corte del suministro eléctrico.

PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO

6.	Cronograma

La fecha para la realización del simulacro debe fijarse en el programa de trabajo anual de la instalación portuaria. Los preparativos del simulacro deben comenzar 2 semanas antes de la fecha de realización. En el Apéndice 1, se presenta un modelo de cronograma de preparación y realización del simulacro.

7.	Personal

a.	Equipo de Supervisión

(1)	Supervisor Principal: El Supervisor Principal puede ser el Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP) o un gerente a cargo de los aspectos de protección. En caso de que la autoridad inmediata del personal de seguridad sea el OPIP, conviene designar a un gerente como Supervisor Principal. De esa manera, el OPIP quedará libre para responder ante la situación a medida que se desarrolla el simulacro.

(2)	Jefe de Ingeniería Eléctrica de la instalación portuaria. Se lo designará supervisor para que se encargue de cortar el suministro eléctrico.

b.	Participantes

Los participantes serán el personal de seguridad de la instalación portuaria.

c.	Responsable de Seguridad

Debe considerarse la designación de un responsable de seguridad para el simulacro.

8.	Recursos

a.	Corte del suministro eléctrico

No se espera que un simulacro destinado a practicar las respuestas ante un corte del suministro eléctrico se lleve a cabo en toda la instalación, a menos que lo permitan las condiciones operativas. El Supervisor Principal debe acordar con el jefe de ingeniería eléctrica de la instalación portuaria que se corte el suministro eléctrico en zonas seleccionadas de la instalación portuaria para facilitar la realización del simulacro. En caso de que la instalación portuaria tenga los recursos necesarios para suministrar energía eléctrica de emergencia a todos los servicios de protección, además de a sus operaciones, debe considerarse simular una falla en los generadores de emergencia, así como en el suministro municipal.

b.	Comunicaciones

(1)	Equipos: se emplearán los medios de comunicación que normalmente utiliza el personal de seguridad.

(2)	Palabras clave

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. En el Apéndice 2, se muestra una lista de palabras clave sugeridas. Las palabras clave deben comunicarse a todos los supervisores y participantes del simulacro.

(3)	Protección

Debe considerarse la posible divulgación de información confidencial (por ejemplo, detalles del Plan de Protección de la instalación portuaria) en las comunicaciones relacionadas con el simulacro, y deben tomarse las precauciones del caso para evitar la revelación de dicha información a personas no autorizadas a recibirla.

c.	Otros requisitos

(1)	Lugar para la puesta en común

(2)	Refrigerios, por ejemplo, durante la puesta en común

(3)	Persona que tome notas durante la puesta en común

(4)	Artículos de librería para la toma de notas

9.	Seguridad

La actividad del personal de seguridad en relación con el simulacro sería controlada por el Responsable de Seguridad, de designarse uno. El Responsable de Seguridad debe colocarse en un lugar:

a.	desde el que pueda observar casi toda la escena;

b.	cercano a donde pueda llevarse a cabo una actividad potencialmente peligrosa;

c.		accesible, por si lo necesitan en caso de contingencia.

10.	Presupuesto

Es posible que se necesiten fondos con los siguientes propósitos:

a.	refrigerios para la puesta en común;

b.	reembolso de gastos en los que incurran los supervisores o participantes.

11.	Política de divulgación

a.	El Supervisor Principal debe decidir si se anunciará el simulacro de antemano (es decir, se notificará la realización del simulacro a los participantes, como el personal de seguridad) o no (es decir, no se les informará a los participantes que se llevará a cabo el simulacro).

b.	Para optar por una de las dos alternativas, pueden tenerse en cuenta los siguientes factores:

(1)	protección: si se determina que resulta difícil mantener la confidencialidad o que ésta es incierta, es preferible anunciar el simulacro.

(2)	cultura de la organización: los participantes pueden tomar como una prueba los simulacros no anunciados.

(3)	buques atracados en la instalación portuaria: si se prevé que el simulacro puede afectar de algún modo a los buques atracados, su tripulación, agentes, proveedores o contratistas, debe notificárseles de antemano la realización del simulacro.

12.	Aprobación de la Dirección

El Supervisor Principal debe solicitar la aprobación de la Dirección para llevar a cabo el simulacro. La Dirección debe estar informada del simulacro antes de su realización, aunque no se requiera una aprobación formal.

REALIZACIÓN DEL SIMULACRO

13.	Lista Maestra de Sucesos

a.	El simulacro comenzará cuando el Supervisor Principal le indique al jefe de ingeniería eléctrica que inicie el corte del suministro eléctrico previamente pautado. Se espera que, al ser alertado, el personal de seguridad responda ante el corte del suministro eléctrico de acuerdo con el plan de protección de la instalación portuaria.

b.	Las “situaciones introducidas” (falsos sucesos) necesarias para la realización del simulacro se brindan en el modelo de Lista Maestra de Sucesos del Apéndice 3. Dichas situaciones tendrían lugar a cierta hora o al finalizarse el suceso anterior. Se efectuarían los ajustes necesarios para adaptarse a las circunstancias del caso.

14.	Información a los supervisores

a.	El Supervisor Principal se encargará de brindarles toda la información pertinente a los supervisores, que debe incluir:

(1)	las funciones que desempeñarán los supervisores;

(2)	los puestos de los supervisores al inicio del simulacro;

(3)	las disposiciones en materia de transporte;

(4)	las respuestas sugeridas a las preguntas del personal de seguridad;

(5)	las medidas de seguridad.

b.	Escenario

Se corta el suministro eléctrico municipal, y la instalación portuaria debe comenzar a funcionar con generadores de emergencia.

c.	Tareas

(1)	El Supervisor Principal iniciará el “corte de suministro eléctrico” y llevará a cabo el simulacro de acuerdo con los sucesos enumerados en la Lista Maestra de Sucesos.

(2)	El Supervisor Principal debe colocarse en un lugar adecuado para observar discretamente los procedimientos.

15.	Información a los participantes

a.	Debe programarse una sesión informativa con los participantes en caso de decidir anunciar el simulacro (párrafo 11). Los participantes deben recibir la siguiente información:

- un repaso del simulacro anterior, lo que incluye las lecciones aprendidas;

- los objetivos y el escenario del simulacro que se llevará a cabo;

- las instrucciones de protección de la instalación portuaria con relación al simulacro que se llevará a cabo;

- las novedades sobre el Código PBIP y/o las disposiciones locales;

- las novedades en materia de protección marítima (noticias, acontecimientos, etc.).

b.	No deben darse a conocer datos o detalles de los planes de los supervisores con respecto al simulacro.

16.	Materiales auxiliares para la sesión informativa

Los archivos de PowerPoint que se adjuntan incluyen diapositivas y notas con información. Colocando los correspondientes nombres, fechas, lugares y demás datos, pueden emplearse para llevar a cabo la sesión informativa con los supervisores y con los participantes.

17.	Condición

a.	El simulacro debe realizarse de noche. Asimismo, la instalación portuaria debe encontrarse en estado no operativo o con bajo nivel de operaciones. En los casos de instalaciones portuarias que funcionan las 24 horas, el simulacro puede limitarse a una zona seleccionada en la que sea posible aislar y cortar el suministro eléctrico, y activar el generador de emergencia.

b.	En caso contrario, la instalación portuaria llevará a cabo sus operaciones como todos los días. No se requiere ninguna preparación por parte de los participantes ni ningún preparativo en materia de protección para la realización del simulacro.

18.	Medición del desempeño

a.	Deben establecerse indicadores de desempeño para el simulacro. Algunos podrán depender de las circunstancias específicas de la instalación portuaria. Lo ideal es que los indicadores de desempeño sean objetivos, pero los supervisores también pueden observar indicadores subjetivos, por ejemplo, el grado de cumplimiento de las instrucciones de protección de la instalación portuaria.

b.	Los siguientes indicadores de desempeño objetivos son los tiempos de respuesta de referencia que deben conseguirse en el simulacro:

| DESDE | HASTA | DURACIÓN (minutos) |
| --- | --- | --- |
| Inicio del corte de suministro eléctrico | Reunión del equipo de respuesta | y |
| Reunión del equipo de respuesta | Despliegue de equipo de seguridad adicional | z |

FINALIZACIÓN DEL SIMULACRO

19.	El simulacro finalizará en las siguientes circunstancias:

a.	cuando el personal de seguridad haya finalizado su despliegue de acuerdo con las instrucciones de protección de la instalación portuaria relativas a las medidas de protección durante un corte del suministro eléctrico; o

b.	a una hora preestablecida después de comenzado el simulacro; o

c.	cuando así lo indique el Supervisor Principal.

20.	Puesta en común

a.	Se les debe dar tiempo a los supervisores y al personal de seguridad a fin de que ordenen sus ideas sobre los hechos y se preparen para la puesta en común.

b.	Debe congregarse a todo el personal de seguridad que haya participado para realizar la puesta en común.

c.	La puesta en común estará a cargo del Supervisor Principal.

d.	Debe designarse a una persona encargada de tomar notas para registrar los puntos más destacados del debate y, en particular, las lecciones aprendidas y toda medida ulterior que resulte necesaria. Debe indicársele al encargado de tomar notas qué tiene que registrar.

21.	Informes

a.	Debe informarse la realización del simulacro a la Dirección, ya sea en forma oral o escrita, según lo requiera la Dirección. En el Apéndice 4, se muestra un modelo de informe.

b.	De presentarse un informe por escrito, debe coordinarse la realización de una exposición oral sobre el simulacro en una asamblea de la Dirección para poner al tanto a los altos directivos de los procedimientos.

22.	Registros

La instalación portuaria debe llevar un Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP. A continuación, se presenta un ejemplo de anotación en el Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios de PBIP:

| Libro de Registro de Simulacros y Ejercicios para Instalaciones Portuarias de PBIP |
| --- |
| FECHA | ACTIVIDAD | TIPO | TEMA | REFERENCIA DEL INFORME |
| 15/10/XX | Simulacro | Respuesta de Emergencia; Contingencias | D421: Corte del suministro eléctrico | PF/101/08-D421 de fecha xx/yy/zzzz |

Apéndice 1

CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN D421

| DÍAS PARA EL SIMULACRO | FECHA | SUCESO | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- |
| D -14 | (insertar fechas calendario) | Repasar las pautas |  |
| D -14 |  | Confirmar la disponibilidad presupuestaria para los materiales y/o servicios que se emplearán en el simulacro |  |
| D -12 |  | Determinar el equipo de supervisión del simulacro |  |
| D -10 |  | Conseguir la aprobación de la Dirección, de ser necesario |  |
| D -7 |  | Pulir o ajustar la Lista Maestra de Sucesos, de ser necesario |  |
| D -5 |  | Confirmar los participantes |  |
| D -1 |  | Informar al supervisor |  |
| Día D |  | Llevar a cabo el simulacro |  |
| Día D |  | Llevar a cabo la puesta en común y registrar las lecciones aprendidas |  |
| Día D |  | Registrar la realización del simulacro |  |
| D +1 |  | Elaborar el informe escrito sobre el simulacro |  |
| D +2 |  | Informar la realización del simulacro a la Dirección |  |

Apéndice 2

PALABRAS CLAVE

Las palabras clave se utilizan para contribuir a la concisión y la claridad de las comunicaciones durante el simulacro. Las palabras clave enumeradas a continuación pueden emplearse para controlar el simulacro. Generalmente, el encargado de pronunciarlas es el Supervisor Principal. Pueden acuñarse otras palabras clave para circunstancias específicas.

| PALABRA CLAVE | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Inicien simulacro | Debe comenzar el simulacro |
| Suspendan simulacro | Se suspende temporalmente el simulacro |
| Continúen simulacro | Debe reanudarse el simulacro desde el punto en que se suspendió |
| Detengan simulacro | Debe finalizarse el simulacro (antes de tiempo) |
| Terminen simulacro | Se ha concluido el simulacro |
| A efectos del ejercicio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona únicamente con el simulacro y no debe confundirse con la realidad. Debe anteponerse a toda comunicación telefónica o por radio vinculada con falsos sucesos del simulacro, por ejemplo: “A efectos del ejercicio, pertenezco al grupo terrorista Septiembre Negro. Hay una bomba en el vestíbulo”. |
| Hablo en serio | El mensaje o enunciado que sigue a dicho preámbulo se relaciona con un hecho o una instrucción real, por ejemplo: “Hablo en serio; el señor KLJ se cayó y se cortó la mano en la entrada 3 del área restringida. Por favor, envíen un vehículo a recogerlo”. |

Apéndice 3

LISTA MAESTRA DE SUCESOS D421

| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 15 de octubre de XX |  |  |  |
| 001 | 1600 | Información a los supervisores |  | Oficina de protección de la instalación portuaria |
| Fecha: 17 de octubre de XX |  |  |  |
| 002 | 1930 | Información a los participantes* |  | Instalación portuaria |
| 003 | 2000 | Información final a los supervisores |  | Oficina de protección de la instalación portuaria |
| 004 | 2015 | Todo el personal de seguridad en sus respectivos puestos |  | Según corresponda |
| 005 | 2015 | Supervisores en sus respectivos puestos |  | Supervisor Principal en la oficina de protección; supervisor en el panel de distribución eléctrica |
| 006 | 2030 | Inicio del simulacro |  | Instalación portuaria |
| 007 | 2032 | Jefe de Ingeniería Eléctrica inicia el corte de suministro eléctrico | El personal de seguridad de la instalación portuaria debe tomar las medidas de protección de emergencia | Instalación portuaria |
| 008 | 2100 | Fin del simulacro | Dispersión del personal |  |
| 009 | 2101 | Jefe de Ingeniería Eléctrica restaura el suministro |  |  |
| Nº DE SERIE | HORA | SUCESO/SITUACIÓN INTRODUCIDA | RESPUESTA ESPERADA | LUGAR |
| 010 | 1430 | Puesta en común | Los supervisores y el personal de seguridad deben informar las observaciones y las lecciones aprendidas | Sala de recreación del personal |
| * No se requiere si el simulacro se lleva a cabo sin avisarles a los participantes. |

Apéndice 4

INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE PROTECCIÓN D421

| Tipo de simulacro | Respuesta de Emergencia; Contingencias |
| --- | --- |
| Simulacro llevado a cabo | Corte del suministro eléctrico |
| Objetivo general | Poner en práctica la(s) medida(s) de protección alternativa(s) de la instalación portuaria para los servicios de protección que se vean afectados en caso de un corte del suministro eléctrico |
| Fecha y hora | 15 de octubre de XXXX a las 2000 horas |
| Duración | 2 horas |
| Supervisores | Sr. GHJ, Gerente de Seguridad y Protección: supervisor principal Sr. YHU, Jefe de Ingeniería Eléctrica: supervisor |
| Participantes | Personal de seguridad del Equipo 2 y del Equipo 3 Todos los participantes recibieron información acerca del simulacro |
| Hechos significativos | 1. El área del simulacro se limitó a la zona 3. El Jefe de Ingeniería Eléctrica inició un corte del suministro eléctrico en la zona 3 a las 2010 horas. Se activó el generador de emergencia de la zona 3 a las 2013 horas. El personal de seguridad inició patrullas dobles en la zona 3 desde las 2030 horas, de acuerdo con las instrucciones de protección. 2. El simulacro finalizó a las 2045 horas, cuando se consideró que se habían tomado todas las medidas de protección de emergencia. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |

| Lecciones aprendidas | 1. Se validó el suministro de energía de emergencia a las luces de seguridad de la zona 3 con el generador de emergencia. 2. El corte del suministro eléctrico a los cinco sensores de movimiento de la zona 3 hizo que fallara el sistema de vigilancia, y todo el sistema quedó inutilizable durante 3 minutos, mientras se reiniciaba. En pruebas y simulacros anteriores, sólo se desactivó un sensor para el simulacro, y la alarma funcionó en forma normal. Inclúyanse fotografías, de ser pertinente. |
| --- | --- |
| Medidas ulteriores | Se le consultarán las deficiencias del sistema al proveedor del sensor de movimiento. |
| Indicadores de desempeño | 1. Desde el inicio del corte de suministro eléctrico hasta la reunión del equipo de respuesta: x minutos 2. Desde la reunión del equipo de respuesta hasta el despliegue del equipo de seguridad adicional: y minutos |
| Costo total | $xxx |